- 百级洁净间用户须知 (暂行)

为确保洁净间的高标准无尘环境，请所有进入人员严格遵守以下规定：

- 1. 入室前准备

- 健康要求：

  - 禁止感冒、发烧、皮肤病或其他传染病患者进入。

  - 禁止佩戴或使用易掉落纤维的装饰。

- 个人物品：

  - 禁止携带无关物品（如手机、手表、珠宝首饰等）。

  - 必须使用洁净间专用的工具或文具。

- 着装要求：

  - 进入洁净间前需更换为洁净间专用无尘服、鞋套、手套、头罩和口罩。

  - 确保无尘服无破损，穿戴整齐后自我检查。

- 2. 进入洁净间流程

- 门禁操作：

  - 通过门禁系统前，需核对身份和权限。

  - 确保人流控制，每次仅允许最多5人在更衣区，超出人员请在门外耐心等待。

- 更衣流程：

  - 进入更衣区后，在门口领取手套、头套和口罩，穿戴完毕后，领取鞋套，坐在长条凳上穿上鞋套（注意穿上鞋套后的脚不要触碰到地面），然后跨过凳子，换上洁净服和洁净鞋套。

- 3. 洁净间内行为规范

- 行走与动作：

  - 行走应轻缓，避免大幅度动作或快速移动。

  - 禁止拖拽物品，防止地面划伤。

- 物品操作：

  - 使用洁净工具前需进行清洁，避免接触污染源。

  - 禁止随意搬动洁净间内的设备或物品。

- 触摸与交流：

  - 禁止徒手触碰洁净间内物品，需佩戴手套操作。

  - 禁止大声喧哗、喊叫或无必要交流。

- 清洁与维护：

  - 使用后的工具需归位，工作台保持整洁。

  - 若发生液体或粉尘泄漏，应立即向负责人汇报并处理。

- 4. 退出洁净间流程

- 脱除洁净服：

  - 在指定更衣区域脱下洁净服及鞋套，放入专用柜子。

  - 跨过长条凳以后，可以取下手套，头套以及口罩，放入垃圾桶内。

- 个人清理：

  - 检查个人是否有物品遗留或灰尘沾染。

- 5. 违规处罚

- 未经允许擅自进入或违反规则者，将受到警告或取消洁净间使用权限。

- 严重违规行为可能导致项目延误或设备损坏，相关责任由违规者承担。

提醒：百级洁净间是高标准环境，任何微小的污染都可能影响产品质量或实验结果，请务必严格遵守规则！